2024년 제6회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

안건	옥도면 무녀도리 207-1 단독주택 신축공사 심의	옥도면 무녀도리 207 외 2필지 근린생활시설 신축공사 심의
위치	옥도면 무녀도리 207-1	옥도면 무녀도리 207 외 2필지
규모	1동 3층 104.22㎡ / 단독주택	1동 3층 588.03㎡ / 소매점

▢ 심의결과 : 재심의의결

【재심의사항】

∙ 주출입 교통계획 재검토 (주변 도로폭 미흡으로 사업부지 유동인구 수용성에서 불편함을 초래함으로 보완 필요)

∙ 주차대수 추가확보 (건물면적에 비해 주차장 부족)

∙ 바다에서 본 경관 뷰 시뮬레이션 자료 제출

∙ 입면 특화디자인 필요 (담장 포함)

∙ 토지이용계획 재검토 필요