2024년 제6회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 옥도면 신시도리 114 단독주택 신축공사 심의

❍ 위치 : 옥도면 신시도리 114

❍ 규모 : 1동 3층 149.90㎡ / 단독주택

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 동ㆍ서쪽 지붕처마선 노출 변경 (유지관리상 필요)

∙ 돌출 징크판넬 중명도 정도의 색상으로 변경 적용하고, 사선 패턴도 최대한 도드라져 보이지 않도록 조정

∙ 도로 폭 4m 이상 확보되도록 가능한 담장보다는 개방형 주차장 조성