공동주택 우수배제시설 점검표

□ 공동주택 현황

○ 단 지 명 :

○ 위    치 :

○ 준공년도 :

○ 관리방법 : 위탁(  ), 자치(  ), 임의(  ), 기타(  )

□ 안전점검

※우수배제시설 등 : 단지 내 하수관거 측구 및 배수로, 우수받이, 하수도, 우수맨홀 및 관로 등

주 요 점 검 사 항	현 장 사 진 (우수배제시설 사진 첨부)	조치계획 또는 조치사항
․ 우수배제시설 내 막힘 유발 물질 존재 여부(쓰레기 등으로 인하여 관 막힘을 유발할 수 있는지 확인)
․ 우수배제시설 내에 악취 등을 막기 위한 장판 및 고무판 등의 우수시설 덮개 존재 여부 (없을 시 현장 사진으로 확인 요망)

2013.   .    .

점검자 : 소속             성명            (인)