군산시 구조전문위원회 심의 결과 (2020.11.11.)

□ 개    요

❍ 심 의 일 : 2020. 11. 11.(수)

❍ 장    소 : 군산시청 2층 건축심의실

❍ 상정안건 : 공동주택 2건 구조심의

- 나운주공2단지 재건축정비사업 공동주택 (기초 변경)

- 군산 디오션시티 A5BL 공동주택 (신규)

❍ 심의결과 : 원안 의결 1, 조건부 의결 1

□ 세부내용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 나운주공2단지 재건축 정비사업 공동주택 구조계획(기초 변경) ▣ 건축개요 □ 공동주택 993세대 □ 지하2층/ 지상26층 아파트 10개동 등 □ 연면적 135,162㎡	원안 의결	❍ 원안 의결
2	▣ 군산 디오션시티 A5BL 공동주택 구조계획 ▣ 건축개요 □ 공동주택 771세대 □ 지하2층/ 지상29층 아파트 6개동 등 □ 연면적 128,117㎡	조건부 의결	❍ 시공성을 고려하여 기초 기본배근의 주근을 높이고 보강근을 줄일 수 있는 방법 검토 ❍ 각 동에 연계 시공되는 지하주차장 1span 정도는 연성골조 적용 ❍ 아파트 외벽과 지하주차장 슬래브가 만나는 부분에 대한 보강 검토 등