2020년 11월 경관위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건 : 경장동 오피스텔 신축공사

소룡동 오피스텔 신축공사

조촌동 다가구주택 신축공사

서수면청사 신축공사

군산시 야간경관계획 수립용역

달빛 품은 언덕, 군산을 바라보다

❍ 일시/장소 : 2020. 11. 19.(목) 14:00 / 2층 건축심의실

❍ 심의위원 : 경관위원회 위원

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심의결과
1	경장동 오피스텔 신축공사	민간	재심의 의결
2	소룡동 오피스텔 신축공사	민간	원안의결
3	조촌동 다가구주택 신축공사	민간	원안의결
4	서수면청사 신축공사	건설과	원안의결
5	군산시 야간경관계획 수립용역	건축경관과	자문
6	달빛 품은 언덕, 군산을 바라보다	건축경관과	원안의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
경장동 510-2번지 일원 오피스텔 신축공사	【주요내용】 ❍ 입면에 입체감이 없고, 디자인요소(몬드리안의 구성)와 입면에 적용한 시안의 차이가 크며 색채계획에 질서가 없음 ❍ 인근의 오래된 아파트 디자인을 차용할 필요가 없으며, 코어를 활용한 매스분절 등 형태적인 디자인요소 필요 ❍ 커뮤니티공간 앞쪽 조경공간이 불필요한 출입구로 단절되어있음 ❍ 1층부분의 색상, 마감재 변경을 통해 안정감을 부여하고 디자인적으로 차양을 설치하는 방안 검토 ❍ 주차장의 매연이 커뮤니티시설로 유입될 우려가 있음 ❍ 주차장 내에서 교행이 어려울 것으로 보이므로 개선 필요 ❍ 대지안의 공지 규정에 저촉되지 않도록 검토 필요
소룡동 754-7번지 일원 오피스텔 신축공사	【권고사항】 ❍ 모퉁이 부분 가각 적용 및 지붕디자인 변경 고려 ❍ 주차장 전면부 공간에 보행로 적용 검토
조촌동 760-5번지 일원 다가구주택 신축공사	【권고사항】 ❍ 입면의 사선부분 수정적용 검토 ❍ 세대간 출입구 간섭 없도록 평면조정 필요
서수면청사 신축공사	【권고사항】 ❍ 건물 뒤편의 태양광 패널 높이를 낮추거나 파라펫 등으로 외부에 노출되는 것을 최소화하도록 검토 ❍ 정면 주차장에 설치된 태양광 패널의 기동에 조형성을 가미하여 건축물과 조화되도록 디자인 검토 ❍ 뒷면의 전체적인 느낌이 정면과 배치되어 후면의 마감재와 색상조정 검토
군산시 야간경관계획 수립용역	【주요내용】 ❍ 관광객보다 주민에 초점을 맞추고 정주여건 개선을 위한 계획 필요 ❍ 자연스러운 조명과 군산만의 아이덴티티 필요 ❍ 10대명소에서 바라보는 조망에 대한 검토 필요 ❍ 군산시의 건축물과 가로시설물, 자연물의 고유 형태와 색을 살릴 수 있는 조명계획 필요
달빛 품은 언덕, 군산을 바라보다	【권고사항】 ❍ 오브제 조명의 유지관리와 화재 발생에 대한 검토 필요 ❍ 전원장치의 스마트 기능 적용 검토 ❍ 조명의 조도가 생태계 교란에 영향을 최소화하는 정도로 낮추어 경관조명의 효과에 부합되도록 절충 필요 ❍ 계절별 변화를 고려한 연출계획 필요 ❍ 관리적 측면에 따라 오브제 조명의 펜스설치 및 위치변경 등을 고려하기 바람

▢ 참석자 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건축	군산대학교	문창호	- 군산대학교 건축과 교수	위원장
	두산건축	이두필	- 두산건축사 대표
도시	(유)어반플랜	서종주	- (유)어반플랜 대표
디자인	군산대학교	한세민	- 군산대학교 공간디자인 융합기술학과 교수