	돈사의 환기관리 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 유용희

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1714

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  환기목적은 신선한 공기공급, 과도한 습기제거, 유해가스제거, 분진제거, 곰팡이 제거, 과잉열의 제거, 사육관리자의 건강개선 및 쾌적도 향상 등에 그 목적이 있다고 하겠다. 

	 
	1. 기계적 환기의 주요방법

	 
	  환기방법은 크게 4가지로 나눌 수 있다. 첫째, 돈사 내 공기를 강제로 돈사 밖으로 배출하는 음압방식, 돈사 내로 공기를 강제로 유입시켜 돈사내 공기압을 양압으로 만들어 배출하는 양압방식, 양압과 음압방식을 절충한 절충방식, 유입된 공기를 피트(pit)내를 거쳐 배출되는 피트배기 방식 등이 있다.

	 
	 
	가. 음압방식

	 
	 
	  무창돈사에서 활용되고 있으며, 그림 1에서 보는 것처럼 돈사내 공기압을 음압으로 만들어 외부의 공기가 유입하며 배기휀을 이용 배출하는 방식이다. 이 방식에서는 공기의 유입구와 유입된 공기를 배출시키는 배기휀의 위치가 따라 환기효과의 차이가 나타난다. 따라서, 겨울철에는 최소환기량에 따라 유입구의 크기가 작게 열리며, 여름철에는 이와 반대로 입기구가 크게 열려 많은량의 공기가 유입되도록 한다. 돈사의 폭이 12m정도로 하는 것이 좋다.

	 
	 
	[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



그림 1. 음압방식(측벽하단입기 → 측벽배기)


	 
	 
	나. 양압방식 

	 
	 
	  이 방식은 돈사내로 공기를 강제로 유입시켜 돈사내에 있는 공기를 배출시키는 방식으로 돈사내부의 공기압에 따라 배출구의 배플장치의 개폐가 자동으로 작동 되어야한다 이 방식은 음압식보다 돈사의 밀폐가 잘되어야 한다. 이 방식의 장점은 공기흐름을 확실하게 하여 균일하게 공기를 혼합할 수 있으며 공기 체류장소를 대폭 감소할 수 있다는 점 등이다. 혹서기에 자돈 및 비육돈 등의 사육 밀도가 높은 공간에서는 온도의 조절이 용이하지 않다는 점이 있다.

	 
	 
	다. 절충형 방식

	 
	 
	  음압방식과 양압방식에 비닐덕트와 전동셔트 등을 사용하여 외부공기를 유입시켜 돈사내를 양압으로 만들고 동시에 휀을 사용하여 강제 배기시키는 절충형 환기 방식이다 이 방식은 돈사내 공기흐름을 강력하게 할 수 있고 강제배기를 하기 때문에 환기 효율이 대단히 좋은 방법이다. 특히 자돈사나 육성비육돈사와 같이 사육밀도가 높은 돈사를 밀폐형으로 관리할 경우에 효과가 더욱 뛰어난 환기 방식이다.
  이 방식의 장점은 돈사의 폭이나, 길이에 관계없이 덕트를 늘이면 환기가 가능하므로 폭이 넓은 돈사나 한 동에 돼지를 수용하는 집약형 돈사의 환기에 적합하다. 이 방식에서는 입기구와 배기구의 온도차를 어떻게 잘 조절하느냐 하는 것으로 최근에는 계절에 따라 양압방식 혹은 음압방식으로 관리하고 데워진 공기가 유입되도록 시설하는 경우를 볼 수 있다.

	 
	 
	[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



그림 2. 절충형 방식(측벽덕트입기 → 측벽배기)


	 
	 
	라. 피트배기 방식 

	 
	 
	  이 방식은 돈방바닥 아래 피트 부위로 배기를 실시 분뇨에서 발생되는 가스, 냄새를 줄이고, 바닥면의 보온과 건조에도 기여한다. 분뇨처리 방식에 관계없이 환기에 크게 기여하여 특히 겨울철의 실내 공기 흐름이 적을 때 바람직한 돈사내 공기흐름을 유지해준다. 이 방식은 피트에 일정한 간격으로 작은 구멍을 뚫어 환기 덕트로 연결되도록 하여 피트에 일정한 공기흐름이 되도록 하는 방법과, 다른 하나는 피트의 외부에 굴뚝형태를 만들어 직접 휀을 사용하여 배기시키는 방식이다. 덕트형 피트배기는 설치비용이 많은 편이나 굴뚝형에 비해 환기효율이 뛰어나다. 특히 전체 바닥면에서 슬랏면의 비중이 높은 경우보다 효과적이다.
  굴뚝형 배기는 보통 전면 슬랏 바닥의 경우에 채택되고 덕트형에 비해 비용은 저렴하나 일정한 공기흐름 면에서 부족하다. 

	 
	 
	[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



그림 3. 피트배기(측벽덕트입기 → 측벽ㆍ피트 배기) 


	 
	2. 환기량

	 
	  돼지의 성장 단계별, 저온시, 적온시, 고온시 환기율은 표 1에서 보는바와 같다.

	 
	표 1. 사육단계별 계절별 필요환기량 및 동계 목표온도
사육단계구분

체중(kg)

환기량(㎥/분/두)

저온시

적온시

고온시

수유모돈+포유모돈
이유초기 자돈
후기자돈
육 성 돈
비 육 돈
임 신 돈 
종 모 돈

182
5.4∼13.6
13.6∼34
34∼68
68∼100
147
182

0.59
0.06
0.09
0.21
0.29
0.35
0.41

2.34
0.29
0.44
0.70
1.03
1.17
1.47

14.6
0.73
1.03
2.20
3.52
4.40
8.79



	 
	3. 돈사내 환기시 유의사항 

	 
	  기계적인 환기방식이 가장 완벽한 환기방식으로 생각할 수 있으나 기계적으로 제어할 수 있는 능력의 범위 밖에서 일이 종종 발생할 수 있다. 항상 만약의 사태에 대비한 환기방법도 대비해야 된다.

	 
	○ 무창돈사에서 정전대비 자가발전기를 비치한다. 
○ 기팬과 입기구는 감지센스에 의해 같이 연동작용을 하는것을 사용한다. 
○ 공기 입기속도는 5m/초 이상 되어야 한다. 그러나 돼지의 몸에 닿는 풍속은 0.2m/초가 되어야 한다. 
○ 여름철을 제외하고는 항상 동일한 공기흐름을 유지한다. 
○ 돈방내 칸막이 등 장애물이 공기의 정상적인 흐름을 방해하지 않도록 한다. 
○ 환기팬의 속도를 자유롭게 조절 할 수 있어야 한다. 
○ 돈사에서 배출되는 공기가 돈사로 유입되지 않도록 돈사와 돈사의 간격이 10m 이상 떨어지는 것이 좋다.
○ 환기팬의 조작이 간편하고 보수가 용이해야 한다. 
○ 정기적으로 환기에 이상이 없는지 연막탄이나 스모크파우더로 확인한다. 
○ 환기팬도 기계이니 만큼 성능만 믿지 말고 관리자가 완전히 사용방법을 숙지하고 사용하면 큰 피해를 줄일 수 
... 있을 것이다.

	 
	[image: image10.jpg]



그림 4. 스모그-파우더를 이용하여 환기 
상태를 점검하는 모습

	 
	참 고 문 헌

	 
	농림수산부. 1993. 축사 가변형 표준설계도.
(사)한국양돈연구회 외. 2001. Swine production management workshop.
우영제. 1995. 돈사시설핸드북. (주)양돈연구. 
축협중앙회. 1996. 돼지시육시설과 환경관리.
MWPS. 1988. Swine housing and equipment handbook. Iowa state universty.

	 
	 
	 
	 
	 
	 


