	돈사환경과 돼지 생산성 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 유용희 

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1714

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 온도

	 
	  돈사내 온도가 돼지의 생산성에 미치는 영향은 사료섭취량 증가, 또는 사료섭취량 감소로 결국 일당증체량과, 호흡기 질환 발생에 영향을 주고, 모돈에서는 번식에 영향을 주어 결국에는 생산비에 영향을 준다. 

	 
	 
	가. 육성비육돈의 성장

	 
	 
	  육성 비육돈은 환경온도와 돼지 체중별 일당증체량은 표 1에서 보는바와 같이 38℃ 이상이 되면 증체가 되지 않고 체중이 감소하는 것을 나타내고 있다.

	 
	 
	표 1. 환경온도와 체중별 일당 증체량의 관계 

(단위 : kg)

기온(℃)

4.5

10

15.5

21

27

32

38

43

체중(㎏)

45
65
90
110
135
160

-
0.57
0.54
0.50
0.46
0.42

0.62
0.66
0.71
0.75
0.80
0.84

0.71
0.79
0.86
0.94
1.01
1.10

0.90
0.97
1.00
0.96
0.93
0.89

0.89
0.82
0.75
0.68
0.61
0.54

0.63
0.51
0.40
0.28
0.16
0.05

0.18
-0.09
-0.35
-0.61
-0.88
-1.14

-0.59
-1.17
-
-
-
-



	 
	 
	나. 번식능력

	 
	 
	  인공수정이나 자연교배 역시 고온의 상태에서는 생식세포, 자궁기능 및 내분비 계통의 변화, 수퇘지에게는 돈사내 온도가 30℃ 이상이 되면 정자의 생산이나 활력의 감소와 기형 정자율 증가, 고온다습은 태아의 착상율 저하 등 번식효율을 떨어지게 하기 때문에 특히 혹서기에 온, 습도를 저하시킬 수 있는 인위적인 환경조절을 실시해야 한다. 따라서, 종부 대기사에 차광막, 스프링쿨러, 점적관수, 목부위 팬 설치 등을 한다든지 웅돈사에는 냉방장치를 설치해주는 방안을 사전에 강구해야된다.

	 
	 
	표 2. 환경온도와 모돈의 임신율
구 분

수돼지

수돼지(두)

수정두수(두)

임신율(%)

난자생존율(%)

인공수정

대 조 구
고온처리

6
6

88
77

41
29

71±4
48±5

자연교배

대 조 구
고온처리

6
6

37
40

82
59

82±2
79±4

자료 : Wettemann 등, 1985.



	 
	 
	표 3. 환경온도와 분만모돈의 번식능력
환경온도(℃)

구 분

17

28

32

평균체중(㎏)

181             

196             

170             

체중변화(㎏)
분만후 14일
분만후 28일

 
-2.64             
3.91             

 
-5.14             
-5.18             

 
-13.64             
-19.32             

평균사료섭취량(㎏)

5.32             

4.45             

3.14             

산자수(두)

8.5               

10.3               

9.5               

평균체중(㎏)

1.32             

1.27             

1.09             



	 
	 
	다. 환기

	 
	 
	  돈사내 쾌적한 환경을 위해 돈사내 온도와 습도조절, 먼지, 유해가스 제거 등 제어를 할 수 있는 방법으로 여러 가지 방식들을 현재 설치하여 활용하고 있다. 그러나 돈사내 환경에는 여러 요인들이 상호관련 되어있다. 환기팬 설치로만 돈사내 환경이 적정하다고 생각하면 않된다. 공기가 얼마나 유입되고 얼마나 배출되는지 수시 점검을 하고 입기구의 점검 및 환기팬에 연결된 온도센서점검, 콘트롤러 조절 등을 돼지성장단계별 적정 환경이 유지되는지 점검해야 된다.

	 
	 
	표 4. 돼지성장단계별 돈사내 환경
구 분

체중(㎏)

온도(℃)

환기율(㎥/시간당/두당)

비 고

최소환기

최대환기

분만모돈+포유자돈
이유자돈
자돈
육성돈
비육돈
임신모돈
웅돈(종모돈)

180
5.5∼13.5
13.5∼34.0
34∼68
68∼100
145
180

20∼25
25∼32
25∼30
20∼25
15∼20
15∼20
15∼20

34
    3.5
  5
12
17
20
24

850
 43
 60
130
205
255
510

NH3 : 10ppm
습도 : 60∼80%





	 
	참 고 문 헌

	 
	우영제. 1995. 돈사시설핸드북. 양돈연구.
(사)한국양돈연구회 외. 2001. Swine production management workshop. 
축산기술연구소. 1997. 새로운 돼지사육기술. 축산기술연구소.
한인규 외. 1989. 사양관리핸드북. 한국사료협회, 한국영양사료협회.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  


