석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17627				접수일		2012.12.10
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동 4층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.07
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 660(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
D동 4층 벽
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월08일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17627				접수일		2012.12.10
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동 3층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.08
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 660(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월09일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17627				접수일		2012.12.10
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.09
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 660(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월10일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17810				접수일		2012.12.11
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동 2층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.10
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 660(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
D동 2층 벽
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월11일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18170				접수일		2012.12.13
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동 2층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.11
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 660(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
D동 1층 벽, D동 2층 벽, D동 3층 벽, D동 4층 벽
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월12일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18308				접수일		2012.12.14
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동 2층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.12
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 180(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
D동 1층 벽
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월13일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18409				접수일		2012.12.14
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 E동 2층						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.13
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 빔라이트 1,395.9(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
E동 2층 벽
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월14일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18595				접수일		2012.12.17
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 B동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 슬레이트 1,014(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동 지붕
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월16일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18597				접수일		2012.12.17
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 B동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.16
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 슬레이트 1014(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동 지붕
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월17일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19494				접수일		2012.12.26
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 B동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.17
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 슬레이트 1014(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동 지붕
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월18일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19495				접수일		2012.12.26
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 B동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 슬레이트 1014(㎡)
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동 지붕
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월19일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19497				접수일		2012.12.26
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.19
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월20일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19498				접수일		2012.12.26
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 D동, E동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.20
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,855.9㎡
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
	A-7	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
	A-8	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
	A-9	음압기 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월21일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19499				접수일		2012.12.26
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.21
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월22일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	87				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 E동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.22
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 슬레이트 913㎡
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
군산 2공장 창고동 E동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월23일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	88				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.23
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.23
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월24일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	89				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.24
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월25일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	90				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.25
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.25
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월26일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	91				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.26
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.26
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월27일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	92				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.27
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.27
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월28일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	93				접수일		2013.01.02
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 보관지점				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
폐기물 보관지점
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월28일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	353				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.29
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월29일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	359				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.30
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월30일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	360				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2012.12.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년12월31일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	361				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.01
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월2일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	362				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.02
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.02
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월3일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	363				접수일		2013.01.04
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.03
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월3일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	615				접수일		2013.01.07
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.04
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월5일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	616				접수일		2013.01.07
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.05
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월6일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	618				접수일		2013.01.07
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.06
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
B동, C동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월7일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	895				접수일		2013.01.09
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 E동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.07
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
E동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월8일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	896				접수일		2013.01.09
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동 E동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.08
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-2	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-3	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-4	부지경계선				<0.010		기준치 미만
	A-5	작업장 주변 실외				<0.010		기준치 미만
	A-6	위생설비 주변				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
E동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월9일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일
제출인	상호(대표자) : (주)워터웍스						사업자등록번호
	주소 서울시 서초구 반포대로 14길 27, 909호 (전화번호 : 02-468-7979)
건 축 물	건물명 : 군산 2공장 창고동						위치 군산시 소룡동 40
	연면적 (㎡)						작업기간 2013.01.09
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)]
측정기관	대표자 (주)로스피코리아						사업자등록번호
	주 소 서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1
측정 일시	2013.01.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	A-1	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
	A-2	폐기물 반출구				<0.010		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
창고동
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년1월9일
제출인				(주)워터웍스 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]