석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18615				접수일		2012.12.17
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				불검출
	#2	부지경계선				불검출
	#3	부지경계선				불검출
	#4	부지경계선				불검출
	#1	폐기물반출구				불검출
	#1	위생시설 주변				0.0004		기준치 미만
	#1	음압기 주변				불검출
	#1	작업장 주변 / 실내				불검출
	#1	작업장 주변 / 실외				불검출
측정 지점 위치(도식도)
2, 3, 4, 5층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18616				접수일		2012.12.17
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.16
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				불검출
	#2	부지경계선				불검출
	#3	부지경계선				불검출
	#4	부지경계선				0.0003		기준치 미만
	#1	폐기물반출구				불검출
	#1	위생시설 주변				불검출
	#1	음압기 주변				불검출
	#1	작업장 주변 / 실내				불검출
	#1	작업장 주변 / 실외				불검출
측정 지점 위치(도식도)
1층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18617				접수일		2012.12.17
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.16
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				불검출
	#2	부지경계선				불검출
	#3	부지경계선				불검출
	#4	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	#1	폐기물반출구				불검출
	#1	위생시설 주변				불검출
	#1	음압기 주변				불검출
	#1	작업장 주변 / 실내				불검출
	#1	작업장 주변 / 실외				불검출
측정 지점 위치(도식도)
1층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18767				접수일		2012.12.18
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.16
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				불검출
	#2	부지경계선				불검출
	#3	부지경계선				불검출
	#4	부지경계선				불검출
	#1	폐기물반출구				0.0003		기준치 미만
	#1	위생시설 주변				불검출
	#1	음압기 주변				불검출
	#1	작업장 주변 / 실내				불검출
	#1	작업장 주변 / 실외				불검출
측정 지점 위치(도식도)
1층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18863				접수일		2012.12.20
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.19
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				해당없음
	#2	부지경계선				해당없음
	#3	부지경계선				해당없음
	#4	부지경계선				해당없음
	#1	폐기물반출구				불검출		기준치 미만
	#1	위생시설 주변				해당없음
	#1	음압기 주변				해당없음
	#1	작업장 주변 / 실내				해당없음
	#1	작업장 주변 / 실외				해당없음
측정 지점 위치(도식도)
1층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19157				접수일		2012.12.21
제출인	상호(대표자) : (유)호삼건설환경						사업자등록번호
	주소 전북 정읍시 시기동 177-6 (전화번호 : 063-531-9919)
건 축 물	건물명 : 군산 중앙고등학교 본관						위치 군산시 군장대길 13
	연면적 (㎡)						작업기간 2012.12.20
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,773.26㎡
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2012.12.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				해당없음
	#2	부지경계선				해당없음
	#3	부지경계선				해당없음
	#4	부지경계선				해당없음
	#1	폐기물반출구				불검출		기준치 미만
	#1	위생시설 주변				해당없음
	#1	음압기 주변				해당없음
	#1	작업장 주변 / 실내				해당없음
	#1	작업장 주변 / 실외				해당없음
측정 지점 위치(도식도)
1층
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 12월 일
제출인				(유)호삼건설환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]