석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2229				접수일		2013.01.18
제출인	상호(대표자) : (유)초록건설						사업자등록번호
	주소 전북 남원시 고죽동 157
건 축 물	건물명 : 군산중앙여자고등학교						위치 군산시 수송동 752-1번지
	연면적 (㎡) : 17,271						작업기간 2013.01.15 ~ 02.06
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,396.21(㎡)
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2013.01.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선						불검출
	#2	부지경계선						불검출
	#3	부지경계선						불검출
	#4	부지경계선						불검출
	#5	폐기물 반출구						불검출
	#6	위생시설 주변						불검출
	#7	음압기 출구				0.0004		기준치 이하
	#8	작업장 주변-실내						불검출
	#9	작업장 주변-실외						불검출
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월18일
제출인				(유)초록건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2358				접수일		2013.01.21
제출인	상호(대표자) : (유)초록건설						사업자등록번호
	주소 전북 남원시 고죽동 157
건 축 물	건물명 : 군산중앙여자고등학교						위치 군산시 수송동 752-1번지
	연면적 (㎡) : 17,271						작업기간 2013.01.15 ~ 02.06
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,396.21(㎡)
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2013.01.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선						불검출
	#2	부지경계선						불검출
	#3	부지경계선						불검출
	#4	부지경계선						불검출
	#5	폐기물 반출구						불검출
	#6	위생시설 주변				0.0003		기준치 이하
	#7	음압기 출구						불검출
	#8	작업장 주변-실내						불검출
	#9	작업장 주변-실외						불검출
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월19일
제출인				(유)초록건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2361				접수일		2013.01.21
제출인	상호(대표자) : (유)초록건설						사업자등록번호
	주소 전북 남원시 고죽동 157
건 축 물	건물명 : 군산중앙여자고등학교						위치 군산시 수송동 752-1번지
	연면적 (㎡) : 17,271						작업기간 2013.01.15 ~ 02.06
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,396.21(㎡)
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2013.01.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선						불검출
	#2	부지경계선						불검출
	#3	부지경계선						불검출
	#4	부지경계선						불검출
	#5	폐기물 반출구						불검출
	#6	위생시설 주변				0.0001		기준치 이하
	#7	음압기 출구						불검출
	#8	작업장 주변-실내						불검출
	#9	작업장 주변-실외						불검출
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월20
제출인				(유)초록건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2545				접수일		2013.01.22
제출인	상호(대표자) : (유)초록건설						사업자등록번호
	주소 전북 남원시 고죽동 157
건 축 물	건물명 : 군산중앙여자고등학교						위치 군산시 수송동 752-1번지
	연면적 (㎡) : 17,271						작업기간 2013.01.15 ~ 02.06
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,396.21(㎡)
측정기관	대표자 (유)금강석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 우아동 3가 747-81
측정 일시	2013.01.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				해당없음
	#2	부지경계선				해당없음
	#3	부지경계선				해당없음
	#4	부지경계선				해당없음
	#5	폐기물 반출구				불검출
	#6	위생시설 주변				해당없음
	#7	음압기 출구				해당없음
	#8	작업장 주변-실내				해당없음
	#9	작업장 주변-실외				해당없음
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월21
제출인				(유)초록건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]