석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17948				접수일		2013.06.03
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.05.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0018
	#2	부지경계선				0.0014
	#3	부지경계선				0.0012
	#4	부지경계선				0.0016
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0022
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0018
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년05월31일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18014				접수일		2013.06.03
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.05.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0016
	#2	부지경계선				0.0012
	#3	부지경계선				0.0014
	#4	부지경계선				0.0016
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0022
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0018
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0022
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월03일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18015				접수일		2013.06.03
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0014
	#2	부지경계선				0.0012
	#3	부지경계선				0.0014
	#4	부지경계선				0.0016
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월03일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18016				접수일		2013.06.03
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.02
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0014
	#2	부지경계선				0.0012
	#3	부지경계선				0.0016
	#4	부지경계선				0.0012
	#5	작업장 주변				0.0025
	#6	위생설비 입구				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0022
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월03일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18317				접수일		2013.06.05
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.03
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0022
	#6
	#7
	#8
	#9
	#10
	#11
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월05일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18388				접수일		2013.06.05
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0014
	#2	부지경계선				0.0016
	#3	부지경계선				0.0012
	#4	부지경계선				0.0012
	#5	작업장 주변				0.0025
	#6	위생설비 입구				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0022
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0022
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월05일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18560				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0014
	#2	부지경계선				0.0014
	#3	부지경계선				0.0012
	#4	부지경계선				0.0012
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월07일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18561				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0014
	#2	부지경계선				0.0012
	#3	부지경계선				0.0014
	#4	부지경계선				0.0014
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0018
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0018
	#9	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#10	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#11	폐기물 보관지점 5				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월07일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18768				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선1				0.0014
	#2	부지경계선2				0.0014
	#3	부지경계선3				0.0014
	#4	부지경계선4				0.0012
	#5	작업장 주변1				0.0016
	#6	위생설비 입구1				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0018
	#8	작업장 주변2				0.0016
	#9	위생설비 입구 2				0.0018
	#10	음압기 공기배출구 1				0.0018
	#11	음압기 공기배출구 2				0.0018
		폐기물 반출구 1				0.0018
		작업장 주변 3				0.0020
		위생설비 입구 3				0.0018
		음압기 공기배출구 3				0.0018
		음압기 공기배출구 4				0.0018
		폐기물 반출구 2				0.0018
		부지경계선 5				0.0014
		부지경계선6				0.0016
		부지경계선7				0.0014
		부지경계선8				0.0014
		작업장 주변 4				0.0016
		위생설비 입구 4				0.0022
		음압기 공기배출구 5				0.0022
		음압기 공기배출구 6				0.0022
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월07일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18769				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0015
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0018
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0018
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월11일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18770				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.9
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0015
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0018
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0018
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월11일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0015
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0015
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0018
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월11일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19161				접수일		2013.06.12
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0015
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0018
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0015
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0018
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0018
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19392				접수일		2013.06.13
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0011
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0015
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0015
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.06.14
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0011
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0015
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19684				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0011
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0011
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0011
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19685				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0011
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0011
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19686				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0011
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0007
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19830				접수일		2013.06.18
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0011
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0015
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0015
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0007
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0015
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0015
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	20183				접수일		2013.06.20
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0011
	#3	폐기물 보관지점 3				0.0011
	#4	폐기물 보관지점 4				0.0007
	#5	폐기물 보관지점 5				0.0011
	#6	폐기물 보관지점 6				0.0011
	#7	폐기물 보관지점 7				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	20184				접수일		2013.06.20
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	20349				접수일		2013.06.21
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0011
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21077				접수일		2013.06.27
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0007
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0007
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21665				접수일		2013.07.01
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0016
	#2	부지경계선				0.0018
	#3	부지경계선				0.0016
	#4	부지경계선				0.0016
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0022
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0022
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년 06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21666				접수일		2013.07.01
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점 1				0.0022
	#2	폐기물 보관지점 2				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21667				접수일		2013.07.01
제출인	상호(대표자) : (유)경부건설						사업자등록번호
	주소 전북 김제시 봉남면 대송로 174
건 축 물	건물명 : 금광동 157-62 외 72개소						위치 군산시 금광동 157-62 외
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.05.21 ~ 08.03
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,465.42(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1번지 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.06.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.0018
	#2	부지경계선				0.0016
	#3	부지경계선				0.0014
	#4	부지경계선				0.0018
	#5	작업장 주변				0.0020
	#6	위생설비 입구				0.0022
	#7	폐기물 보관지점 1				0.0018
	#8	폐기물 보관지점 2				0.0018
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년 06월 일
제출인				(유)경부건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]