석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24083				접수일		2013.07.16
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.0016		기준치 미만
	#2	부지경계선-2				0.0014		기준치 미만
	#3	부지경계선-3				0.0010		기준치 미만
	#4	부지경계선-4				0.0012		기준치 미만
	#5	작업장주변-1				0.0020		기준치 미만
	#6	작업장주변-2				0.0020		기준치 미만
	#7	위생설비 입구				0.0022		기준치 미만
	#8	폐기물보관지점				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24341				접수일		2013.07.17
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.0019		기준치 미만
	#2	부지경계선-2				0.0019		기준치 미만
	#3	부지경계선-3				0.0008		기준치 미만
	#4	부지경계선-4				0.0008		기준치 미만
	#5	작업장주변-1				0.0041		기준치 미만
	#6	작업장주변-2				0.0037		기준치 미만
	#7	위생설비 입구				0.0022		기준치 미만
	#8	폐기물보관지점 1				0.0015		기준치 미만
	#9	폐기물보관지점 2				0.0015		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24818				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0004		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0007		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24822				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.0012		기준치 미만
	#2	부지경계선-2				0.0016		기준치 미만
	#3	부지경계선-3				0.0014		기준치 미만
	#4	부지경계선-4				0.0016		기준치 미만
	#5	작업장주변-1				0.0037		기준치 미만
	#6	작업장주변-2				0.0037		기준치 미만
	#7	위생설비 입구				0.0022		기준치 미만
	#8	폐기물보관지점 1				0.0015		기준치 미만
	#9	폐기물보관지점 2				0.0018		기준치 미만
	#10	폐기물보관지점 3				0.0015		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24900				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.0016		기준치 미만
	#2	부지경계선-2				0.0016		기준치 미만
	#3	부지경계선-3				0.0012		기준치 미만
	#4	부지경계선-4				0.0014		기준치 미만
	#5	부지경계선-5				0.0016		기준치 미만
	#6	부지경계선-6				0.0016		기준치 미만
	#7	부지경계선-7				0.0014		기준치 미만
	#8	부지경계선-8				0.0012		기준치 미만
	#9	작업장주변-1				0.0037		기준치 미만
	#10	작업장주변-2				0.0033		기준치 미만
	#11	작업장주변-3				0.0033		기준치 미만
	#12	작업장주변-4				0.0037		기준치 미만
	#13	위생설비 입구-1				0.0018		기준치 미만
	#14	위생설비 입구-2				0.0018		기준치 미만
	#15	폐기물보관지점 1				0.0022		기준치 미만
	#16	폐기물보관지점 2				0.0018		기준치 미만
	#17	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
	#18	폐기물보관지점 4				0.0016		기준치 미만
	#19	폐기물보관지점 5				0.0018		기준치 미만
	#20	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
	#21	폐기물보관지점 7				0.0016		기준치 미만
	#22	폐기물보관지점 8				0.0018		기준치 미만
	#23	폐기물보관지점 9				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24901				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0022		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0018		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0016		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
	#7	폐기물보관지점 7				0.0018		기준치 미만
	#8	폐기물보관지점 8				0.0016		기준치 미만
	#9	폐기물보관지점 9				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24902				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0018		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0016		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0018		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0022		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
	#7	폐기물보관지점 7				0.0018		기준치 미만
	#8	폐기물보관지점 8				0.0016		기준치 미만
	#9	폐기물보관지점 9				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25073				접수일		2013.07.23
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0015		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0022		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0015		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0018		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0018		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25242				접수일		2013.07.24
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.23
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0022		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0015		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0018		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25468				접수일		2013.07.25
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0018		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0015		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0018		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.25
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0022		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
	#4	폐기물보관지점 4				0.0018		기준치 미만
	#5	폐기물보관지점 5				0.0022		기준치 미만
	#6	폐기물보관지점 6				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.26
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0018		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.27
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0015		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0015		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0015		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0015		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0015		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0015		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0015		기준치 미만
	#2	폐기물보관지점 2				0.0015		기준치 미만
	#3	폐기물보관지점 3				0.0015		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.07.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0011		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년08월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)서광산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 덕진구 장동길 20 (장동)
건 축 물	건물명						위치 군산시 월명로 586-4
	연면적 (㎡) :						작업기간 2013.07.12 ~ 10.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 3,333.29(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쌤석면환경연구소						사업자등록번호
	주 소 군산시 수송동 806-1 한성빌딩 3층
측정 일시	2013.08.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점 1				0.0018		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년08월 일
제출인				(주)삼화토건 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]