석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25099				접수일		2013.07.23
제출인	상호(대표자) : 에스에치건설(주)						사업자등록번호
	주소 대전광역시 대덕구 대화동 289 산업용재유통단지 4동 306호(042-670-7904)
건 축 물	건물명 : (주)대두식품 공장동						위치 군산시 서수면 상장곤윗길 23
	연면적 (㎡) : 3,130						작업기간 2013.7.19 ~ 7.19
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 786(㎡)
측정기관	대표자 (주)디앤테크						사업자등록번호
	주 소 대전광역시 대덕구 대화동 290-68번지 204호
측정 일시	2013.07.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.001		기준 미만
	#2	부지경계선				0.001		기준 미만
	#3	부지경계선				0.002		기준 미만
	#4	부지경계선				0.001		기준 미만
	#5	위생설비 입구				0.006이하		기준 미만
	#6	음압기 공기배출구				0.006이하		기준 미만
	#7	폐기물 반출구				0.006이하		기준 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년7월22일
제출인				에스에치건설(주) (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]